Методические рекомендации по оказанию жилищно-коммунальных услуг, срокам и качеству их выполнения. Утверждены Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 14.10.2010 № 149а

Методические рекомендации

по оказанию жилищно-коммунальных услуг,

срокам и качеству  их выполнения

|  | Наименование работы (услуги) | Норматив обслуживания | Контроль соблюдения качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищное хозяйство |
| 1. | Санитарное содержание домовладения |  |  |
| 1.1. | Уборка территории домовладения | по мере необходимости, но не реже 3 раз в неделю | Контроль выполнения объема работ и качества с отметкой в наряд-задании |
| 1.2. | Скашивание травы | по мере необходимости | -"- |
| 1.3. | Удаление мусора из мусороприемной камеры | согласно графиков вывоза твердых коммунальных отходов | -"- |
| 1.4. | Уборка снега | по мере необходимости | -"- |
| 1.5. | Посыпка территории противогололедными средствами | по мере необходимости | -"- |
| 1.6. | Сухая уборка лестничной клетки | ежедневно | -"- |
| 1.7. | Сухая уборка лестничной клетки на незадымляемой лестнице | не реже 3 раз в неделю |  |
| 1.8. | Влажная уборка и дезинфекция лестничных площадок, маршей, загрузочной камеры мусопровода | не реже 1 раза в неделю | -"- |
| 1.9. | Уборка контейнерной площадки | не реже 1 раза в день | -"- |
| 1.10. | Мойка окон в местах общего пользования | не реже 1 раза в год | -"- |
| 2. | Технический осмотр, техническое обслуживание конструктивных элементов зданий |  |  |
| 2.1. | Технический осмотр кровель | не реже 1 раза в полугодие | -"- |
| 2.2. | Технической осмотр дверных и оконных заполнений | 2 раза в год | -"- |
| 2.3. | Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | -"- |
| 2.4. | Технический осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | -"- |
| 2.5. | Технический осмотр детской игровой площадки | 1 раз в месяц (апрель-октябрь) | -"- |
| 3. | Технический осмотр и техническое обслуживание инженерных систем |  |  |
| 3.1. | Осмотр систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 1 раз в отопительный период, 1 раз в межотопительный период | -"- |
| 3.2. | Осмотр отопительных приборов центрального отопления | 1 раз в год (отопительный период) | -"- |
| 3.3. | Осмотр запорно-регулирующей арматуры | 2 раза в год (1 раз в отопительный период, 1 раз в межотопительный период) | -"- |
| 3.4. | Осмотр системы водоотведения | 1 раз в год | -"- |
| 3.5. | Технический осмотр теплоизоляции | 1 раз в год в межотопительный период | -"- |
| 3.6. | Снятие показаний с контрольно-измерительных приборов (КИП) - дома-эталоны - остальные | - ежедневно - еженедельно | -"- |
| 3.7. | Гидравлические испытания систем отопления и водоснабжения (опрессовка) | 1 раз в год | -"- |
| 3.8. | Промывка внутридомовых сетей | 1 раз в 4 года | -"- |
| 3.9. | Технический осмотр водонагревателя | 2 раза в год | -"- |
| 3.10 | Технический осмотр вводного рапределительного устройства (ВРУ) электроснабжения | 1 раз в месяц | -"- |
| 3.11 | Технический осмотр состояния электропроводки и арматуры в подвале | 1 раз в месяц | -"- |
| 3.12 | Технический осмотр состояния осветительной арматуры | 1 раз в 6 месяцев | -"- |
| 3.13 | Технический осмотр квартирных электрощитков | 1 раз в 3 месяца | -"- |
| 3.14 | Технический осмотр электрощитовых | 1 раз в месяц | -"- |
| 4. | Устранение неисправностей элементов зданий |  | -"- |
| 4.1. | Протекание кровель | 1 сутки |  |
| 4.2. | Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой нарушенных стен, угрожающих безопасности | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны и немедленным прекращением эксплуатации) |  |
| 4.3. | Повреждение балконов и их ограждений | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны и немедленным прекращением эксплуатации) |  |
| 4.4. | Протекание стыков стеновых панелей | 7 суток |  |
| 4.5. | Трещины и другие неисправности печей, угрожающие пожарной безопасности и проникновению в помещение дымовых газов | 1 сутки (с немедленным прекращением эксплуатации) |  |
| 4.6. | Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления: – течи водоразборных кранов и сливных бачков; - неисправности аварийного характера (трещины и свищи) в трубопроводах и их соединениях, неисправность вентилей, задвижек, систем отопления, водоснабжения, канализации, в/повысительных установок | 1 сутки немедленно |  |
| 4.7. | Неисправность мусоропроводов | 1 сутки |  |
| 4.8. | Неисправности общих электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание, угроза поражения электрическим током); То же неаварийного характера | немедленно 1 сутки |  |
| 4.9. | Неисправности систем противодымной защиты и автоматической сигнализации (ПДЗ и АС) | немедленно |  |
| 4.10 | Неисправности запорно-переговорных устройств (ЗПУ) | 1 сутки |  |
| 4.11 | Неисправности напольных электропечей | в согласованные с собственниками и нанимателями сроки, в общежитиях – 1 сутки |  |
| 4.12 | Неисправности лифтов | 1 сутки (с немедленным прекращением эксплуатации) |  |
| 4.13 | Освобождение граждан из кабин лифтов в случае остановок | немедленно |  |
| 4.14 | Нарушение воздухообмена в помещениях | немедленно |  |
| 4.15 | Протечки газа | немедленно |  |
| Коммунальное хозяйство |
| 5. | Оказание коммунальных услуг |  |  |
| 5.1. | Температура горячей воды | не менее 50°С у потребителя с 6.00 часов до 24.00 часов ежедневно или по графику, утверждаемому местными исполнительными органами, но не реже 2 раз в неделю | контроль выполнения температурного графика в тепловых пунктах 1 раз в сутки с регистрацией данных в журнале или автоматизированной системой |
| 5.2. | Температура в жилых помещениях | не менее 18 °С в осенне-зимний период | Контроль выполнения температурного графика в тепловых пунктах 1 раз в сутки с регистрацией данных в журнале или автоматизированной системой |
| 6. | Эксплуатация коммунальных систем |  |  |
| 6.1. | Сроки ликвидации повреждения на трубопроводах |  | Контроль хода ликвидации повреждения каждые 2 часа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.08.2001 № 1280 «О Порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией» *) при необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии норма обслуживания увеличивается на 12 часов |
| 6.1.1. | тепловых сетей диаметром: |  |  |
|  | 100-200 мм | 9 часов |  |
|  | 200-400 мм | 15 часов |  |
|  | 400-700 мм | 21 час |  |
|  | 700-900 мм | 28 часов |  |
|  | более 900 мм | 40 часов |  |
| 6.1.2. | водопроводных сетей *) при глубине заложения до 2 м / более 2 м диаметром при необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии: |  |  |
|  | до 400 мм | 8 / 12 часов |  |
|  | свыше 400 до 1000 мм | 12 / 18 часов |  |
|  | свыше 1000 мм | 18 /24 часов |  |
| 7. | Минимальное избыточное давление в водопроводной сети централизованной системы питьевого водоснабжения при максимальном часовом расходе на вводе: |  | Контроль давления в «диктующих» точках распределительной водопроводной сети 1 раз в сутки при наличии автоматизированной системы управления технологическим процессом. При отсутствии автоматизированных систем управления технологическим процессом - 1 раз в квартал, а при падении напора - вне очереди. Контроль давления на вводе в здание 1 раз в месяц, а при наличии обращений пользователей на перебои в водоснабжении – в течение суток с момента обращения |
| 7.1. | в одноэтажное здание или у водоразборной колонки | не менее 0,1 МПа |  |
| 7.2. | в многоэтажное здание (n этажей) | не менее 0,1+(n-1)*0,04 МПа |  |
| 8. | Промывка сетей и сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения: | не реже 1 раза | Контроль выполнения графиков работ, согласованных с территориальными органами государственного санитарного надзора |
| 8.1. | водопроводные сети | в 3 года |  |
| 8.2. | резервуары чистой воды | в 2 года |  |
| 8.3. | водонапорные башни | в 1 год |  |
| 9. | Содержание железа в воде в распределительной сети централизованных систем питьевого водоснабжения | не более: | Контроль выполнения рабочей программы производственного контроля, согласованной с территориальными органами государственного санитарного надзора |
| 9.1. | при наличии станции обезжелезивания | 0,3 мг/дм3 |  |
| 9.2. | при отсутствии станции обезжелезивания | 1,0 мг/дм3 |  |
| 10. | Вывоз коммунальных отходов | с периодичностью, установленной местными исполнительными органами в Схеме обращения с коммунальными отходами. Для контейнеров, установленных в многоэтажной жилой застройке, – вывоз не реже 3 раз в неделю | Контроль выполнения схемы обращения с коммунальными отходами на территории района (города), утвержденной местным исполнительным органом |